## Памятка по пожарной безопасности

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

- не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

- не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)

- выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;

- не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;

- не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;

- не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;

- не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;

- не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);

- не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);

- не складируйте около печи горючие материалы;

- производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;

- не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

- не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;

- не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;

- установите в летний период около жилого дома емкость с водой;

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01», с сотового «112», 8-861-40-5-68-33 (Единая дежурная диспетчерская служба Успенского района). При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

- Организуйте встречу пожарных подразделений.

- Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

- Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

Будьте осторожны с огнем!

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

## Администрация Убеженского сельского поселения Успенского района

Памятка по пожарной безопасности

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)

выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;

не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;

не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;

не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;

не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;

не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);

не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);

не складируйте около печи горючие материалы;

производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;

не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;

не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;

не оставляйте детей без присмотра;

не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;

установите в летний период около жилого дома емкость с водой;

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01»,8-861-40- 5-68-33 (Единая дежурная диспетчерская служба Успенского района). При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

Организуйте встречу пожарных подразделений.

Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

Будьте осторожны с огнем! В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.